## Tabelle1
Discount Group
RESI Informatik & Automation GmbH Altenmarkt 29, A-8551 Wies www.RESI.cc | ÜBERSICHT SLIMIOs
| ALLGEMEIN | [5 empty] | DIGITAL | [7 empty] | ANALOG |  |  |  | LED STRIPES |  | INFO
| GEHÄUSE | 12-48V= | ETHERNET | RS232 | RS485 | ANMERKUNG | DIGITAL EINGÄNGE DC Signale ≦48V= | DIGITAL EINGÄNGE DC Signale ≦48V= Trocken oder Nass verkabelt | DIGITAL EINGÄNGE AC/DC Signale ≦250V=~ | DIGITAL AUSGÄNGE ≦30V= ≦700mA/Kanal | RELAIS AUSGÄNGE AgSnO2 ≦30V= ≦250V~ ≦8A | SOLID STATE AUSGÄNGE ≦230V~= ≦1A | SOLID STATE AUSGÄNGE ≦60V~= ≦3A | SOLID STATE AUSGÄNGE ≦60V~= ≦6A | UNIVERSELLE EIN/AUSGÄNGE 0-10V= 0/4-20mA RTD Sensoren 0-1MΩ LOGIK EINGANG ≦40V ≦1.8mA | ANALOG EINGÄNGE 0-10V= | ANALOG AUSGÄNGE 0-10V= | TEMPERATUR SENSOR EINGÄNGE PT100 PT1000 NI1000 NI120 … | LED STREIFEN PWM DIMMER Constant Voltage ≦60V= ≦15A | LED STREIFEN intelligent WS28xx +5V or +12V | KATALOG Seite
SLIMIOs
RESI-2RI-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [11 empty] | IO-45
RESI-2RI-ETH | 35 | X | 1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | IO-46
RESI-4DI-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 |  | 4 | [13 empty] | IO-47
RESI-4DI-ETH | 35 | X | 1 |  |  |  | 4 | [13 empty] | IO-48
RESI-4DIBI-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 |  |  | 4 | [12 empty] | IO-49
RESI-4DIBI-ETH | 35 | X | 1 |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | IO-50
RESI-4DO-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | IO-51
RESI-4DO-ETH | 35 | X | 1 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | IO-52
RESI-1RO-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | IO-53
RESI-1RO-ETH | 35 | X | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | IO-54
RESI-2RO-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | IO-55
RESI-2RO-ETH | 35 | X | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | IO-56
RESI-2SSR-1A-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | IO-57
RESI-2SSR-1A-ETH | 35 | X | 1 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | IO-58
RESI-2SSR-3A-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | IO-57
RESI-2SSR-3A-ETH | 35 | X | 1 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | IO-58
RESI-2SSR-6A-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | IO-57
RESI-2SSR-6A-ETH | 35 | X | 1 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | IO-58
RESI-S4AIOX-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | IO-63
RESI-S4AIOX-ETH | 35 | X | 1 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | IO-64
RESI-4AIU-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | IO-65
RESI-4AIU-ETH | 35 | X | 1 | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | IO-66
RESI-4AOU-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [11 empty] | 4 |  |  |  | IO-67
RESI-4AOU-ETH | 35 | X | 1 | [13 empty] | 4 |  |  |  | IO-68
RESI-2AIU2AOU-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | IO-69
RESI-2AIU2AOU-ETH | 35 | X | 1 | [12 empty] | 2 | 2 |  |  |  | IO-70
RESI-2RTD-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2 |  |  | IO-71
RESI-2RTD-ETH | 35 | X | 1 | [14 empty] | 2 |  |  | IO-72
RESI-1LED-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [13 empty] | 3xPWM |  | IO-59
RESI-1LED-ETH | 35 | X | 1 | [15 empty] | 3xPWM |  | IO-60
RESI-2LEDWS-SIO | 17 | X |  | 1 | 1 | [14 empty] | 2x512 LEDs | IO-61
RESI-2LEDWS-ETH | 35 | X | 1 | [16 empty] | 2x512 LEDs | IO-62
17 | CEM17: 17.5x90x56.4mm
35 | CEM35: 35.8x90x56.4mm
GRÜN | Dieses Produkt ist normalerweise auf Lager oder innerhalb von 1-3 Wochen verfügbar
ORANGE | Dieses Produkt ist fast lieferbar, derzeit benötigen wir 1-2 Monate für die Herstellung
ROT | Entschuldigung, aber wir können dieses Produkt aufgrund der Bauteilkrise nicht innerhalb der nächsten 3-4 Monate herstellen und liefern
Gültig ab 01.01.2024, Technische Änderungen im Rahmen von Produktverbesserungen sowie Fehler und Irrtümer vorbehalten.