## Tabelle1
Discount Group
RESI Informatik & Automation GmbH Altenmarkt 29, A-8551 Wies www.RESI.cc | ÜBERSICHT RAUM SENSOREN+CONTROLLER
| GENERELL |  |  | SENSOREN | [8 empty] | CONTROL | [6 empty] | INTERFACE | [5 empty] | INFO
| GEHÄUSE | DESIGN MÖGLICHKEITEN Wählen Sie eines der möglichen Designs | ANMERKUNGEN | PASSIV PT100 PT1000 NI1000-DIN43760 | TEMPERATUR | RELATIVE FEUCHTIGKEIT | LUFT QUALITÄT | CO2 | PASSIV INFRAROT BEWEGUNG | UMGEBUNGSHELLIGKEIT | IR KAMERA 32x24 Pixel, Bewegung+Präsenz | ANDERE | TASTEN mit integrierten LEDs | POTENTIOMETER 0..100% | TOUCH PADs mit integrierten LEDs | RFID READER with integrated LEDs MIFARE Desfire | RBG RAHMEN LEDs zur Wandbeleuchtung rund um das Gerät | SUMMER zur Signalisierung mit individuellen Tönen | SPEZIAL | PASSIVER SENSOR 2/4-Leiter Anschluss | RS485+12-48V= MODBUS/RTU-Slave oder ASCII-Text-Slave mit zusätzlicher Stromversorgung | KNX | KNX+24V KNX mit zusätzlicher Stromversorgung | DALI DALI 1.0 oder DALI 2.0 Sensor/Controller | EIGENSTÄNDIGER DALI MASTER DALI 1.0 oder DALI 2.0 Master-Controller | KATALOG Seite
PASSIVE RAUM SENSOREN
RESI-RS-P-PM | IW | -Rxx |  | PT100A | [15 empty] | X
RESI-RS-P-PC | IW | -Rxx |  | PT1000A | [15 empty] | X
RESI-RS-P-ND | IW | -Rxx |  | NI1000 DIN43760 | [15 empty] | X
RESI-RS-P-PM | OW | -GE2x |  | PT100A | [15 empty] | X
RESI-RS-P-PC | OW | -GE2x |  | PT1000A | [15 empty] | X
RESI-RS-P-ND | OW | -GE2x |  | NI1000 DIN43760 | [15 empty] | X
AKTIVE RAUM SENSOREN
RESI-RS-T1-MB | IW | -Rxx |  |  | X | [11 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-TH1-MB | IW | -Rxx |  |  | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-AQ1-MB | IW | -Rxx |  |  | X | X | X | [9 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-CO2-MB | IW | -Rxx | [5 empty] | X | [8 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-CO2AQ1-MB | IW | -Rxx |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-T1-K | IW | -Rxx |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-TH1-K | IW | -Rxx |  |  | X | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-AQ1-K | IW | -Rxx |  |  | X | X | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-CO2-KP | IW | -Rxx | [5 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | X
RESI-RS-CO2AQ1-KP | IW | -Rxx |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | X | [5 empty] | X
RESI-RS-MD1-MB | IW | -Rxx | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-MDT1-MB | IW | -Rxx |  |  | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-MDTAQ1-MB | IW | -Rxx |  |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-MD1-K | IW | -Rxx | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-MDT1-K | IW | -Rxx |  |  | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-MDTAQ1-K | IW | -Rxx |  |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-IR1-MB | IW | -Rxx | [8 empty] | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-IRT1-MB | IW | -Rxx |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-IRTAQ1-MB | IW | -Rxx |  |  | X | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
RESI-RS-IR1-K | IW | -Rxx | [8 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-IRT1-K | IW | -Rxx |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-IRTAQ1-K | IW | -Rxx |  |  | X | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
RESI-RS-T2-K | OW | -GE2x |  |  | X | [16 empty] | X
RESI-RS-TH2-K | OW | -GE2x |  |  | X | X | [15 empty] | X
RESI-RS-TAQ2-K | OW | -GE2x |  |  | X | X | X | [14 empty] | X
| GENERELL |  |  | SENSOREN | [8 empty] | CONTROL | [6 empty] | INTERFACE | [5 empty] | INFO
| GEHÄUSE | DESIGN MÖGLICHKEITEN Wählen Sie eines der möglichen Designs | ANMERKUNGEN | PASSIV PT100 PT1000 NI1000-DIN43760 | TEMPERATUR | RELATIVE FEUCHTIGKEIT | LUFT QUALITÄT | CO2 | PASSIV INFRAROT BEWEGUNG | UMGEBUNGSHELLIGKEIT | IR KAMERA 32x24 Pixel, Bewegung+Präsenz | ANDERE | TASTEN mit integrierten LEDs | POTENTIOMETER 0..100% | TOUCH PADs mit integrierten LEDs | RFID READER with integrated LEDs MIFARE Desfire | RBG RAHMEN LEDs zur Wandbeleuchtung rund um das Gerät | SUMMER zur Signalisierung mit individuellen Tönen | SPEZIAL | PASSIVER SENSOR 2/4-Leiter Anschluss | RS485+12-48V= MODBUS/RTU-Slave oder ASCII-Text-Slave mit zusätzlicher Stromversorgung | KNX | KNX+24V KNX mit zusätzlicher Stromversorgung | DALI DALI 1.0 oder DALI 2.0 Sensor/Controller | EIGENSTÄNDIGER DALI MASTER DALI 1.0 oder DALI 2.0 Master-Controller | KATALOG Seite
AKTIVE RAUM CONTROLLER
RESI-RC-CU1-N-MB | IW | -Rxx | A | [9 empty] | 3 | 2 |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU1-T-MB | IW | -Rxx | A |  | X | [7 empty] | 3 | 2 |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU1-TH-MB | IW | -Rxx | A |  | X | X | [6 empty] | 3 | 2 |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU1-AQ-MB | IW | -Rxx | A |  | X | X | X | [5 empty] | 3 | 2 |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU1-N-K | IW | -Rxx | A | [9 empty] | 3 | 2 |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU1-T-K | IW | -Rxx | A |  | X | [7 empty] | 3 | 2 |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU1-TH-K | IW | -Rxx | A |  | X | X | [6 empty] | 3 | 2 |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU1-AQ-K | IW | -Rxx | A |  | X | X | X | [5 empty] | 3 | 2 |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU2-N-MB | IW | -Rxx | A | [9 empty] | 6 |  |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU2-T-MB | IW | -Rxx | A |  | X | [7 empty] | 6 |  |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU2-TH-MB | IW | -Rxx | A |  | X | X | [6 empty] | 6 |  |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU2-AQ-MB | IW | -Rxx | A |  | X | X | X | [5 empty] | 6 |  |  |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-CU2-N-K | IW | -Rxx | A | [9 empty] | 6 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU2-T-K | IW | -Rxx | A |  | X | [7 empty] | 6 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU2-TH-K | IW | -Rxx | A |  | X | X | [6 empty] | 6 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU2-AQ-K | IW | -Rxx | A |  | X | X | X | [5 empty] | 6 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
RESI-RC-CU3-N-K | OW | -GE2x | [11 empty] | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-CU3-T-K | OW | -GE2x |  |  | X | [8 empty] | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-CU3-TH-K | OW | -GE2x |  |  | X | X | [7 empty] | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-CU3-AQ-K | OW | -GE2x |  |  | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-CU4-N-K | OW | -GE2x | [10 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-CU4-T-K | OW | -GE2x |  |  | X | [7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-CU4-TH-K | OW | -GE2x |  |  | X | X | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-CU4-AQ-K | OW | -GE2x |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | X
RESI-RC-KP1-MB | IW | -Rxx | B | [11 empty] | 12 |  | X | X |  |  | X
RESI-RC-KP1-KP | IW | -Rxx | B | [11 empty] | 12 |  | X | [5 empty] | X
RESI-RC-RFID1-MB | IW | -Rxx | C | [12 empty] | X | X | X |  |  | X
RESI-RC-RFID1-K | IW | -Rxx | C | [12 empty] | X | X | X |  |  |  |  | X
| GENERELL |  |  | SENSOREN | [8 empty] | CONTROL | [6 empty] | INTERFACE | [5 empty] | INFO
| GEHÄUSE | DESIGN MÖGLICHKEITEN Wählen Sie eines der möglichen Designs | ANMERKUNGEN | PASSIV PT100 PT1000 NI1000-DIN43760 | TEMPERATUR | RELATIVE FEUCHTIGKEIT | LUFT QUALITÄT | CO2 | PASSIV INFRAROT BEWEGUNG | UMGEBUNGSHELLIGKEIT | IR KAMERA 32x24 Pixel, Bewegung+Präsenz | ANDERE | TASTEN mit integrierten LEDs | POTENTIOMETER 0..100% | TOUCH PADs mit integrierten LEDs | RFID READER with integrated LEDs MIFARE Desfire | RBG RAHMEN LEDs zur Wandbeleuchtung rund um das Gerät | SUMMER zur Signalisierung mit individuellen Tönen | SPEZIAL | PASSIVER SENSOR 2/4-Leiter Anschluss | RS485+12-48V= MODBUS/RTU-Slave oder ASCII-Text-Slave mit zusätzlicher Stromversorgung | KNX | KNX+24V KNX mit zusätzlicher Stromversorgung | DALI DALI 1.0 oder DALI 2.0 Sensor/Controller | EIGENSTÄNDIGER DALI MASTER DALI 1.0 oder DALI 2.0 Master-Controller | KATALOG Seite
DALI STAND-ALONE-RAUMCONTROLLER
RESI-SA-DALI2-3G | IW | -Rxx -GE2x | DE | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 3 DALI-Gruppen | [8 empty] | 6 |  |  |  | NO | NO | DALI 1.0 | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI2-2G | IW | -Rxx -GE2x | DE | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 2 DALI-Gruppen | [8 empty] | 4 |  |  |  | NO | NO | DALI 1.0 | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI2-1G | IW | -Rxx -GE2x | DE | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 1 DALI-Gruppe | [8 empty] | 2 |  |  |  | NO | NO | DALI 1.0 | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI1-2G | IW | -Rxx -GE2x | DE | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 2 DALI-Gruppen | [8 empty] | 2 | 2 |  |  | NO | NO | DALI 1.0 | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI1-1G | IW | -Rxx -GE2x | DE | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 1 DALI-Gruppe | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | NO | NO | DALI 1.0 | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI2-1G-CW | IW | -Rxx -GE2x | DF | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 1 DALI DT6 Gruppe | [8 empty] | 4 |  |  |  | NO | NO | DALI 2.0 DT6 CW-WW | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI1-1G-CW | IW | -Rxx -GE2x | DF | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 1 DALI DT6 Gruppe | [8 empty] | 1 | 2 |  |  | NO | NO | DALI 2.0 DT6 CW-WW | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI2-1G-RGB | IW | -Rxx -GE2x | DG | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 1 DALI DT8 Gruppe | [8 empty] | 5 |  |  |  | NO | NO | DALI 2.0 DT8 RGB | [5 empty] | X
RESI-SA-DALI2-1G-RGBW | IW | -Rxx -GE2x | DH | Eigenständiges DALI-Raumbediengerät zur Steuerung von 1 DALI DT8 Gruppe | [8 empty] | 6 |  |  |  | NO | NO | DALI 2.0 DT8 RGBW | [5 empty] | X
RAUM GATEWAYS
RESI-RG-ENO1-MB | IW | -Rxx |  | Gateway zum Sammeln von Daten ENOCEAN-Sensoren | [12 empty] | X | X | ENOCEAN |  | X
RESI-RG-ENO1-K | IW | -Rxx |  | Gateway zum Sammeln von Daten ENOCEAN-Sensoren | [12 empty] | X |  | ENOCEAN |  |  | X
RESI-RG-ENO2-K | OW | -GE2x |  | Gateway zum Sammeln von Daten ENOCEAN-Sensoren | [14 empty] | ENOCEAN |  |  | X
SPEZIELLE RAUMGERÄTE
RESI-RC-RTC1-MB | IW | -Rxx -GE2x |  | Uhrenanzeige mit verschiedenen Optionen um das aktuelle Datum und Uhrzeit anzuzeigen | [12 empty] | X | X | CLOCK HH:MM |  | X
RESI-RC-RTC1-KP | IW | -Rxx -GE2x |  | Uhrenanzeige mit verschiedenen Optionen um das aktuelle Datum und Uhrzeit anzuzeigen | [12 empty] | X |  | CLOCK HH:MM |  |  |  | X
RESI-RC-LP1-MB | IW | -Rxx -GE2x |  | Leuchtpaneel zur Anzeige einzelner Zustände wie z.B Besetzt/Frei oder Hintergrundbeleuchtung für Schilder | [12 empty] | X | X | RGB LIGHT PANEL |  | X
RESI-RC-LP1-K | IW | -Rxx -GE2x |  | Leuchtpaneel zur Anzeige einzelner Zustände wie z.B Besetzt/Frei oder Hintergrundbeleuchtung für Schilder | [12 empty] | X |  | RGB LIGHT PANEL |  |  |  | X
RESI-RC-LP2-MB | IW | -Rxx -GE2x | A | Leuchtpaneel zur Anzeige einzelner Zustände wie z.B Besetzt/Frei oder Hintergrundbeleuchtung für Schilder Zusätzlicher Druckknopf mit integrierter LED zum Klingeln | [8 empty] | 1 |  |  |  | X | X | RGB LIGHT PANEL |  | X
RESI-RC-LP2-K | IW | -Rxx -GE2x | A | Leuchtpaneel zur Anzeige einzelner Zustände wie z.B Besetzt/Frei oder Hintergrundbeleuchtung für Schilder Zusätzlicher Druckknopf mit integrierter LED zum Klingeln | [8 empty] | 1 |  |  |  | X |  | RGB LIGHT PANEL |  |  | X
DESIGN OPTIONEN FÜR RAUM SENSOREN
Wenn Sie der Bestellnummer nichts hinzufügen KEIN RESI-Standarddesign, Design und Logo werden individuell mit Kunden abgestimmt
-RW1 | Bitte fügen Sie -RW1 zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rechteckig Schwarze Gravur auf weißem Hintergrund mit RESI-Logo
-RW2 | Bitte fügen Sie -RW2 zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rechteckig mit abgerundeten Ecken Schwarze Gravur auf weißem Hintergrund mit RESI-Logo
-RW3 | Bitte fügen Sie -RW3 zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rund Schwarze Gravur auf weißem Hintergrund mit RESI-Logo
-RB1 | Bitte fügen Sie -RB1 zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rechteckig Weiße Gravur auf schwarzem Hintergrund mit RESI-Logo
-RB2 | Bitte fügen Sie -RB2 zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rechteckig mit abgerundeten Ecken Weiße Gravur auf schwarzem Hintergrund mit RESI-Logo
-RB3 | Bitte fügen Sie -RB3 zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rund Weiße Gravur auf schwarzem Hintergrund mit RESI-Logo
-GE2W | Bitte fügen Sie -GE2W zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rechteckig mit GIRA E2-Rahmen in Weiß Schwarze Gravur auf weißem Hintergrund mit RESI-Logo
-GE2S | Bitte fügen Sie -GE2S zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rechteckig mit GIRA E2-Rahmen in Silber Schwarze Gravur auf silbernen Hintergrund mit RESI-Logo
-GE2B | Bitte fügen Sie -GE2B zur Bestellnummer hinzu Standard-RESI-Design rechteckig mit GIRA E2-Rahmen in Schwarz Weisse Gravur auf schwarzem Hintergrund mit RESI-Logo
A | Alle Tasten verfügen über LEDs im Inneren. Wir bieten 6 LED-Farben an: ROT; GELB, GRÜN, BLAU und WEISS. In den RESI-Standardausführungen erhalten Sie WEISSE LEDs
B | Alle kapazitiven Touchpads verfügen über individuell ansteuerbare RGB-LEDs zur Signalisierung des Berührungszustands
C | Der MIFARE DESFIRE-Standard wird unterstützt. Das Gerät liest die Seriennummer der jeweiligen RFID-Karte.
D | Alle Tasten verfügen über LEDs im Inneren. Wir bieten 6 LED-Farben an: ROT; GELB, GRÜN, BLAU und WEISS. Alle Potentiometer sind in SILBER oder SCHWARZ. In den RESI-Standardausführungen erhalten Sie WEISSE LEDs und SILBERNE Potentiometer.
E | DALI-Gruppenbefehle: EIN/AUS, HELLER/DUNKLER, DIP-Schalter zur Konfiguration der DALI-Gruppen, spezielle Einrichtung über Power On und Tastatur zur Verwendung von DALI-Kurzadressen anstelle von DALI-Gruppen
F | DALI-Gruppenbefehle: EIN/AUS, HELLER/DUNKLER, LICHT FARBE (KALTWEISS_WARMWEISS), DIP-Schalter zur Konfiguration der DALI-Gruppen, spezielle Einrichtung über Power On und Tastatur zur Verwendung von DALI-Kurzadressen anstelle von DALI-Gruppen
G | DALI-Gruppenbefehle: EIN/AUS, HELLER/DUNKLER, ROT, GRÜN, BLAU, DIP-Schalter zur Konfiguration der DALI-Gruppen, spezielle Einrichtung über Power On und Tastatur zur Verwendung von DALI-Kurzadressen anstelle von DALI-Gruppen
H | DALI-Gruppenbefehle: EIN/AUS, HELLER/DUNKLER, ROT, GRÜN, BLAU, WEISS DIP-Schalter zur Konfiguration der DALI-Gruppen, spezielle Einrichtung über Power On und Tastatur zur Verwendung von DALI-Kurzadressen anstelle von DALI-Gruppen
IW | Wandmontage in einer handelsüblichen Unterputzdose
OW | Aufputz-Wandmontage
GRÜN | Dieses Produkt ist normalerweise auf Lager oder innerhalb von 1-3 Wochen verfügbar
ORANGE | Dieses Produkt ist fast lieferbar, derzeit benötigen wir 1-2 Monate für die Herstellung
ROT | Entschuldigung, aber wir können dieses Produkt aufgrund der Bauteilkrise nicht innerhalb der nächsten 3-4 Monate herstellen und liefern
Gültig ab 01.01.2024, Technische Änderungen im Rahmen von Produktverbesserungen sowie Fehler und Irrtümer vorbehalten.